## Orçamento Sintético
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Construção de Central de Regulação das Urgências - Parintins AM |  |  | SINAPI - 10/2023 - Amazonas SBC - 10/2023 - Amazonas SICRO3 - 10/2023 - Amazonas ORSE - 10/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo EMOP - 10/2023 - Rio de Janeiro | 24,88% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 143448.85 | 143448.85 | 4.448%
1.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 20 | 852.26 | 1064.3 | 21286 | 0.66%
1.2 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 8 | 324.8 | 405.61 | 3244.88 | 0.1006%
1.3 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 8 | 552.22 | 689.61 | 5516.88 | 0.1711%
1.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 1086.4 | 1356.69 | 20350.35 | 0.631%
1.5 | 93585 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 | 1039.7 | 1298.37 | 5193.48 | 0.161%
1.6 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25 | 654.31 | 817.1 | 20427.5 | 0.6334%
1.7 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 | 1007.27 | 1257.87 | 12578.7 | 0.39%
1.8 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 557.32 | 695.98 | 695.98 | 0.02158%
1.9 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 113.02 | 141.13 | 141.13 | 0.004376%
1.10 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1936.46 | 2418.25 | 2418.25 | 0.07498%
1.11 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 454.33 | 567.36 | 3404.16 | 0.1056%
1.12 | 100998 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 360 | 6.41 | 8 | 2880 | 0.0893%
1.13 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 378.4 | 79.98 | 99.87 | 37790.8 | 1.172%
1.14 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 6022.38 | 7520.74 | 7520.74 | 0.2332%
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 230943.91 | 230943.91 | 7.161%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 138 | 57.49 | 71.79 | 9907.02 | 0.3072%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 103.636 | 86.94 | 108.57 | 11251.76 | 0.3489%
2.3 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 66.4 | 119.06 | 148.68 | 9872.35 | 0.3061%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 4.09 | 388.3 | 484.9 | 1983.24 | 0.0615%
2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 242.7 | 57.77 | 72.14 | 17508.37 | 0.5429%
2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 253 | 18.06 | 22.55 | 5705.15 | 0.1769%
2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1328 | 15.94 | 19.9 | 26427.2 | 0.8194%
2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 366 | 12.58 | 15.7 | 5746.2 | 0.1782%
2.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 267 | 11.87 | 14.82 | 3956.94 | 0.1227%
2.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 361 | 21.42 | 26.74 | 9653.14 | 0.2993%
2.11 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 798.66 | 45.7 | 57.07 | 45579.52 | 1.413%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 44.6 | 1220.35 | 1523.97 | 67969.06 | 2.108%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 239.59 | 1.46 | 1.82 | 436.05 | 0.01352%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 77.036 | 27.83 | 34.75 | 2677 | 0.08301%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 242.7 | 40.49 | 50.56 | 12270.91 | 0.3805%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 346176.16 | 346176.16 | 10.73%
3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 64262.46 | 64262.46 | 1.993%
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 253 | 79.29 | 99.01 | 25049.53 | 0.7767%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 599 | 13.07 | 16.32 | 9775.68 | 0.3031%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 548 | 11.08 | 13.83 | 7578.84 | 0.235%
3.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 308 | 15.79 | 19.71 | 6070.68 | 0.1882%
3.1.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.9 | 706.81 | 882.66 | 11386.31 | 0.3531%
3.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 327 | 10.78 | 13.46 | 4401.42 | 0.1365%
3.2 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 108427.51 | 108427.51 | 3.362%
3.2.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42 | 15.21 | 18.99 | 797.58 | 0.02473%
3.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89 | 14.52 | 18.13 | 1613.57 | 0.05003%
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 829 | 13.07 | 16.32 | 13529.28 | 0.4195%
3.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 321 | 11.08 | 13.83 | 4439.43 | 0.1377%
3.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 180 | 10.78 | 13.46 | 2422.8 | 0.07513%
3.2.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 26.3 | 706.81 | 882.66 | 23213.95 | 0.7198%
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 474 | 15.79 | 19.71 | 9342.54 | 0.2897%
3.2.8 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 295.3 | 143.91 | 179.71 | 53068.36 | 1.646%
3.3 |  |  | LAJE |  | 1 |  | 173486.19 | 173486.19 | 5.379%
3.3.1 | 7823 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 628.3 | 221.11 | 276.12 | 173486.19 | 5.379%
4 |  |  | VEDAÇÕES |  | 1 |  | 324985.1 | 324985.1 | 10.08%
4.1 | 103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1091 | 119.68 | 149.45 | 163049.95 | 5.056%
4.2 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 471.05 | 223.28 | 278.83 | 131342.87 | 4.073%
4.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 28.87 | 245.7 | 306.83 | 8858.18 | 0.2747%
4.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 142.68 | 79.31 | 99.04 | 14131.02 | 0.4382%
4.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 102 | 59.69 | 74.54 | 7603.08 | 0.2358%
5 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  | 1 |  | 346315.14 | 346315.14 | 10.74%
5.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 158035.42 | 158035.42 | 4.9%
5.1.1 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1796.26 | 42.76 | 53.39 | 95902.32 | 2.974%
5.1.2 | 87811 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 385.74 | 83.01 | 103.66 | 39985.8 | 1.24%
5.1.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2182 | 8.13 | 10.15 | 22147.3 | 0.6867%
5.2 |  |  | PISO |  | 1 |  | 188279.72 | 188279.72 | 5.838%
5.2.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 991.52 | 125.93 | 157.26 | 155926.43 | 4.835%
5.2.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 991.52 | 26.13 | 32.63 | 32353.29 | 1.003%
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 252493.82 | 252493.82 | 7.829%
6.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 513.7 | 89.12 | 111.29 | 57169.67 | 1.773%
6.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 101.18 | 203.1 | 253.63 | 25662.28 | 0.7957%
6.3 | 104471 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022 | KG | 2006 | 25.99 | 32.45 | 65094.7 | 2.018%
6.4 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 513.7 | 21.34 | 26.64 | 13684.96 | 0.4243%
6.5 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 513.7 | 18.93 | 23.63 | 12138.73 | 0.3764%
6.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 109.1 | 167.87 | 209.63 | 22870.63 | 0.7092%
6.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.04 | 51.56 | 64.38 | 1225.79 | 0.03801%
6.8 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 10.34 | 153.25 | 191.37 | 1978.76 | 0.06136%
6.9 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 35.17 | 173.09 | 216.15 | 7601.99 | 0.2357%
6.10 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 67.6 | 127.55 | 159.28 | 10767.32 | 0.3339%
6.11 | 87759 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 100.31 | 151.8 | 189.56 | 19014.76 | 0.5896%
6.12 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 100.31 | 122.02 | 152.37 | 15284.23 | 0.4739%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HSDI |  | 1 |  | 159030.8 | 159030.8 | 4.931%
7.1 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1 |  | 33808.89 | 33808.89 | 1.048%
7.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 176 | 11.89 | 14.84 | 2611.84 | 0.08099%
7.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70 | 18.24 | 22.77 | 1593.9 | 0.04942%
7.1.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26 | 15.57 | 19.44 | 505.44 | 0.01567%
7.1.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26 | 17.24 | 21.52 | 559.52 | 0.01735%
7.1.5 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 100.59 | 125.61 | 251.22 | 0.00779%
7.1.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 64.93 | 81.08 | 1945.92 | 0.06034%
7.1.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 61.85 | 77.23 | 308.92 | 0.009579%
7.1.8 | 12829 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | 1 | 20845.72 | 26032.13 | 26032.13 | 0.8072%
7.2 |  |  | SANITÁRIA |  | 1 |  | 19849.46 | 19849.46 | 0.6155%
7.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 166 | 34.99 | 43.69 | 7252.54 | 0.2249%
7.2.2 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 20.15 | 25.16 | 75.48 | 0.00234%
7.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22 | 20.05 | 25.03 | 550.66 | 0.01707%
7.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 65 | 11.79 | 14.72 | 956.8 | 0.02967%
7.2.5 | 054240 | SBC | RALO SECO COBRE COM GRELHA 100mm SL 40mm | UN | 10 | 52.78 | 65.91 | 659.1 | 0.02044%
7.2.6 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 70.71 | 88.3 | 1147.9 | 0.03559%
7.2.7 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 102.04 | 127.42 | 127.42 | 0.003951%
7.2.8 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 399.07 | 498.35 | 498.35 | 0.01545%
7.2.9 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.02 | 25 | 50 | 0.00155%
7.2.10 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 9 | 478.9 | 598.05 | 5382.45 | 0.1669%
7.2.11 | 1712 | ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1 | 2521.43 | 3148.76 | 3148.76 | 0.09764%
7.3 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 34026.9 | 34026.9 | 1.055%
7.3.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 66 | 28.75 | 35.9 | 2369.4 | 0.07347%
7.3.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 76 | 59.33 | 74.09 | 5630.84 | 0.1746%
7.3.3 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 125.86 | 157.17 | 5658.12 | 0.1754%
7.3.4 | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18 | 195.04 | 243.56 | 4384.08 | 0.1359%
7.3.5 | 4283 | ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 16 | 35.8 | 44.7 | 715.2 | 0.02218%
7.3.6 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5042.14 | 6296.62 | 6296.62 | 0.1952%
7.3.7 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 565.83 | 706.6 | 4946.2 | 0.1534%
7.3.8 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1722.77 | 2.013,22 (BDI 16,86%) | 4026.44 | 0.1249%
7.4 |  |  | INCÊNDIO |  | 1 |  | 71345.55 | 71345.55 | 2.212%
7.4.1 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3 | 44.82 | 55.97 | 167.91 | 0.005206%
7.4.2 | 890 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 86 | 120.52 | 150.5 | 12943 | 0.4013%
7.4.3 | 891 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580 | m | 9 | 153.35 | 191.5 | 1723.5 | 0.05344%
7.4.4 | 6194 | ORSE | Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro, conexões e caixa para registro - Rev. 01 | un | 3 | 6842.38 | 8544.76 | 25634.28 | 0.7949%
7.4.5 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1689.37 | 2109.68 | 6329.04 | 0.1962%
7.4.6 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 743.4 | 928.35 | 928.35 | 0.02879%
7.4.7 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 226.47 | 282.81 | 2262.48 | 0.07015%
7.4.8 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 233.4 | 291.46 | 291.46 | 0.009037%
7.4.9 | 0919250 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | un | 1 | 630.76 | 787.69 | 787.69 | 0.02442%
7.4.10 | 43.11.390 | CPOS/CDHU | CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, Q= 8 A 45 M³/H, HMAN= 10,5 A 3,5 MCA, POTÊNCIA 1,5 CV | un | 1 | 4498.24 | 5617.4 | 5617.4 | 0.1742%
7.4.11 | 8219 | ORSE | Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar) | un | 1 | 11739.63 | 14660.44 | 14660.44 | 0.4546%
8 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 486972.52 | 486972.52 | 15.1%
8.1 | 9973 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 206 | 113.96 | 142.31 | 29315.86 | 0.909%
8.2 | 11773 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 47 | 134.02 | 167.36 | 7865.92 | 0.2439%
8.3 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 | 15.88 | 19.83 | 4362.6 | 0.1353%
8.4 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 83.33 | 59.68 | 74.52 | 6209.75 | 0.1925%
8.5 | 8100 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 250 | 156.53 | 195.47 | 48867.5 | 1.515%
8.6 | 8114 | ORSE | Curva de inversão 400 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 122.95 | 153.53 | 614.12 | 0.01904%
8.7 | 98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 4 | 84.49 | 105.51 | 422.04 | 0.01309%
8.8 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 50 | 6.65 | 8.3 | 415 | 0.01287%
8.9 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 20 | 9.44 | 11.78 | 235.6 | 0.007305%
8.10 | 665 | ORSE | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | un | 1 | 19.8 | 24.72 | 24.72 | 0.0007665%
8.11 | 12977 | ORSE | Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar) | un | 450 | 35.55 | 44.39 | 19975.5 | 0.6194%
8.12 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30 | 57.47 | 71.76 | 2152.8 | 0.06675%
8.13 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 800 | 12.85 | 16.04 | 12832 | 0.3979%
8.14 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6000 | 7.05 | 8.8 | 52800 | 1.637%
8.15 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | 9.83 | 12.27 | 5521.5 | 0.1712%
8.16 | 00000001 | Próprio | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x2,5mm2, com 1,5m | pt | 175 | 17.73 | 22.14 | 3874.5 | 0.1201%
8.17 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 68.14 | 85.09 | 510.54 | 0.01583%
8.18 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3400 | 5.12 | 6.39 | 21726 | 0.6737%
8.19 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 59.13 | 73.84 | 2436.72 | 0.07556%
8.20 | 764 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 290 | 87.03 | 108.68 | 31517.2 | 0.9773%
8.21 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 230 | 10.31 | 12.87 | 2960.1 | 0.09179%
8.22 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 430 | 16.36 | 20.43 | 8784.9 | 0.2724%
8.23 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 80 | 25.32 | 31.61 | 2528.8 | 0.07841%
8.24 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 180 | 35.75 | 44.64 | 8035.2 | 0.2492%
8.25 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 1000 | 125.33 | 156.51 | 156510 | 4.853%
8.26 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 150 | 73.85 | 92.22 | 13833 | 0.4289%
8.27 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 584.21 | 729.56 | 2188.68 | 0.06787%
8.28 | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1419.1 | 1772.17 | 1772.17 | 0.05495%
8.29 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 76.87 | 95.99 | 95.99 | 0.002976%
8.30 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 86.35 | 107.83 | 107.83 | 0.003344%
8.31 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40 | 13.14 | 16.4 | 656 | 0.02034%
8.32 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 | 61.02 | 76.2 | 2590.8 | 0.08033%
8.33 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 67.33 | 84.08 | 336.32 | 0.01043%
8.34 | 9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 454.03 | 566.99 | 566.99 | 0.01758%
8.35 | 11383 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 68.44 | 85.46 | 85.46 | 0.00265%
8.36 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 1 | 405.72 | 506.66 | 506.66 | 0.01571%
8.37 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | un | 1 | 137.01 | 171.09 | 171.09 | 0.005305%
8.38 | 7997 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 2 | 215.01 | 268.5 | 537 | 0.01665%
8.39 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA | un | 1 | 135.11 | 168.72 | 168.72 | 0.005232%
8.40 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1064.05 | 1328.78 | 1328.78 | 0.0412%
8.41 | 8077 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 2 | 148.01 | 184.83 | 369.66 | 0.01146%
8.42 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1 | 109.73 | 137.03 | 137.03 | 0.004249%
8.43 | 13149 | ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un | 1 | 325.14 | 406.03 | 406.03 | 0.01259%
8.44 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 4 | 75.53 | 94.32 | 377.28 | 0.0117%
8.45 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 16 | 75.53 | 94.32 | 1509.12 | 0.04679%
8.46 | 9521 | ORSE | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 76.95 | 96.09 | 480.45 | 0.0149%
8.47 | 059416 | SBC | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 1/2"" | UN | 45 | 4.42 | 5.51 | 247.95 | 0.007688%
8.48 | 063613 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2"" | UN | 25 | 7.72 | 9.64 | 241 | 0.007473%
8.49 | 9525 | ORSE | Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 600 | 14.7 | 18.35 | 11010 | 0.3414%
8.50 | 061829 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2"" | UN | 100 | 10.85 | 13.54 | 1354 | 0.04198%
8.51 | 061429 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40x40x20cm | UN | 1 | 480.25 | 599.73 | 599.73 | 0.0186%
8.52 | 9425 | ORSE | Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm | un | 3 | 120.74 | 150.78 | 452.34 | 0.01403%
8.53 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 5 | 7.68 | 9.59 | 47.95 | 0.001487%
8.54 | 062572 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 5 | 6 | 7.49 | 37.45 | 0.001161%
8.55 | 067614 | SBC | SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA | UN | 6 | 200.82 | 250.78 | 1504.68 | 0.04666%
8.56 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 40 | 6.07 | 7.58 | 303.2 | 0.009401%
8.57 | 15.018.0766-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 | 95.76 | 119.58 | 239.16 | 0.007416%
8.58 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1173.87 | 1465.92 | 2931.84 | 0.09091%
8.59 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 56.19 | 70.17 | 140.34 | 0.004352%
8.60 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 53.53 | 66.84 | 2673.6 | 0.0829%
8.61 | 12890 | ORSE | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 2 | 268.55 | 335.36 | 670.72 | 0.0208%
8.62 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 | 33.92 | 42.35 | 338.8 | 0.01051%
8.63 | 4178 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 850 | 1.35 | 1.68 | 1428 | 0.04428%
8.64 | 10327 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 500 | 6.28 | 7.84 | 3920 | 0.1215%
8.65 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 86.35 | 107.83 | 107.83 | 0.003344%
9 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 61900.28 | 61900.28 | 1.919%
9.1 | 96110 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 449.01 | 82.46 | 102.97 | 46234.55 | 1.434%
9.2 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 166.25 | 75.46 | 94.23 | 15665.73 | 0.4858%
10 |  |  | REVESTIMENTO PISO E PAREDE - ACABAMENTO |  | 1 |  | 150708.67 | 150708.67 | 4.673%
10.1 |  |  | PAREDE - ACABAMENTO CERÂMICO |  | 1 |  | 48703.53 | 48703.53 | 1.51%
10.1.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 385.74 | 101.11 | 126.26 | 48703.53 | 1.51%
10.2 |  |  | PISO - ACABAMENTO |  | 1 |  | 102005.14 | 102005.14 | 3.163%
10.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 630.38 | 77.6 | 96.9 | 61083.82 | 1.894%
10.2.2 | 8431 | ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m² | 86.39 | 68.42 | 85.44 | 7381.16 | 0.2289%
10.2.3 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 477.44 | 56.26 | 70.25 | 33540.16 | 1.04%
11 |  |  | GRANITOS |  | 1 |  | 27574.28 | 27574.28 | 0.855%
11.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 83 | 177.47 | 221.62 | 18394.46 | 0.5704%
11.2 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 10.95 | 671.32 | 838.34 | 9179.82 | 0.2846%
12 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 139154.6 | 139154.6 | 4.315%
12.1 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 34 | 470.08 | 587.03 | 19959.02 | 0.6189%
12.2 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 34 | 289.1 | 361.02 | 12274.68 | 0.3806%
12.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 34.45 | 668.3 | 834.57 | 28750.93 | 0.8915%
12.4 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 9.87 | 695.38 | 868.39 | 8571 | 0.2658%
12.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 64.26 | 681.08 | 850.53 | 54655.05 | 1.695%
12.6 | 11944 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m² | 1.2 | 291.68 | 364.24 | 437.08 | 0.01355%
12.7 | 1880 | ORSE | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m² | 1.2 | 212.5 | 265.37 | 318.44 | 0.009874%
12.8 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.3 | 785.23 | 980.59 | 3235.94 | 0.1003%
12.9 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1.2 | 508.02 | 634.41 | 761.29 | 0.02361%
12.10 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 14.4 | 402.48 | 502.61 | 7237.58 | 0.2244%
12.11 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 5.04 | 469.28 | 586.03 | 2953.59 | 0.09158%
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 45099.63 | 45099.63 | 1.398%
13.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 571.01 | 713.07 | 7843.77 | 0.2432%
13.2 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 88.18 | 110.11 | 440.44 | 0.01366%
13.3 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 312.75 | 390.56 | 3515.04 | 0.109%
13.4 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 210.52 | 262.89 | 788.67 | 0.02445%
13.5 | 2087 | ORSE | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvulaplástica para pia e engate plástico | un | 5 | 169.02 | 211.07 | 1055.35 | 0.03272%
13.6 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2395.45 | 2991.43 | 2991.43 | 0.09276%
13.7 | 13261 | ORSE | Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar | un | 2 | 3929.83 | 4907.57 | 9815.14 | 0.3043%
13.8 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 999.88 | 1248.65 | 1248.65 | 0.03872%
13.9 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 213.94 | 267.16 | 1335.8 | 0.04142%
13.10 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 88.47 | 110.48 | 773.36 | 0.02398%
13.11 | 7354 | ORSE | Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar | un | 14 | 371.41 | 463.81 | 6493.34 | 0.2013%
13.12 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 8 | 812.88 | 1015.12 | 8120.96 | 0.2518%
13.13 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 12.32 | 15.38 | 46.14 | 0.001431%
13.14 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 12.41 | 15.49 | 77.45 | 0.002402%
13.15 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 443.7 | 554.09 | 554.09 | 0.01718%
14 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 24843.74 | 24843.74 | 0.7703%
14.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 328.11 | 409.74 | 5736.36 | 0.1779%
14.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 14 | 111.64 | 139.41 | 1951.74 | 0.06052%
14.3 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 298.77 | 373.1 | 746.2 | 0.02314%
14.4 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 316.39 | 395.1 | 2765.7 | 0.08576%
14.5 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 18.4 | 110.64 | 138.16 | 2542.14 | 0.07883%
14.6 | 13115 | ORSE | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | un | 2 | 706.63 | 882.43 | 1764.86 | 0.05472%
14.7 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1002.86 | 1252.37 | 2504.74 | 0.07767%
14.8 | 3805 | ORSE | Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar | un | 7 | 125.34 | 156.52 | 1095.64 | 0.03397%
14.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 328.11 | 409.74 | 5736.36 | 0.1779%
15 |  |  | DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 4868.23 | 4868.23 | 0.151%
15.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 11.52 | 338.4 | 422.59 | 4868.23 | 0.151%
16 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 57466.55 | 57466.55 | 1.782%
16.1 | 12021 | ORSE | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led | un | 53 | 174.33 | 217.7 | 11538.1 | 0.3578%
16.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 25.37 | 31.68 | 285.12 | 0.008841%
16.3 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 37 | 106.3 | 132.74 | 4911.38 | 0.1523%
16.4 | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 55 | 56.28 | 70.28 | 3865.4 | 0.1199%
16.5 | 11952 | ORSE | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 20 | 179.25 | 223.84 | 4476.8 | 0.1388%
16.6 | 13177 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar | un | 4 | 409.97 | 511.97 | 2047.88 | 0.0635%
16.7 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 3 | 2676.42 | 3342.31 | 10026.93 | 0.3109%
16.8 | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 3 | 2723.3 | 3400.85 | 10202.55 | 0.3164%
16.9 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 29 | 225.49 | 281.59 | 8166.11 | 0.2532%
16.10 | 11446 | ORSE | Luminária cilíndrica de sobrepor 30cm, em metal/vidro fosco da Attena ou similar | un | 5 | 140.59 | 175.56 | 877.8 | 0.02722%
16.11 | 067639 | SBC | SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE | UN | 9 | 95.07 | 118.72 | 1068.48 | 0.03313%
17 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 205517.54 | 205517.54 | 6.373%
17.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2738.36 | 3.51 | 4.38 | 11994.01 | 0.3719%
17.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 705.26 | 28.52 | 35.61 | 25114.3 | 0.7787%
17.3 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 132 | 25.45 | 31.78 | 4194.96 | 0.1301%
17.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3798.54 | 8.92 | 11.13 | 42277.75 | 1.311%
17.5 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1647.36 | 50.16 | 62.63 | 103174.15 | 3.199%
17.6 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 240.39 | 15.53 | 19.39 | 4661.16 | 0.1445%
17.7 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 566.48 | 11.17 | 13.94 | 7896.73 | 0.2449%
17.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 253.97 | 19.57 | 24.43 | 6204.48 | 0.1924%
18 |  |  | BRISE |  | 1 |  | 6277.81 | 6277.81 | 0.1947%
18.1 | 12182 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 12.89 | 390 | 487.03 | 6277.81 | 0.1947%
19 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 9783.53 | 9783.53 | 0.3034%
19.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 34 | 100.94 | 126.05 | 4285.7 | 0.1329%
19.2 | 7771 | ORSE | Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto | m² | 2.76 | 1595.11 | 1991.97 | 5497.83 | 0.1705%
20 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 10321.6 | 10321.6 | 0.32%
20.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 364.85 | 22.66 | 28.29 | 10321.6 | 0.32%
21 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 37248.64 | 37248.64 | 1.155%
21.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100 | 16.52 | 20.63 | 2063 | 0.06397%
21.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 207.15 | 47.36 | 59.14 | 12250.85 | 0.3799%
21.3 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 84 | 5.33 | 6.65 | 558.6 | 0.01732%
21.4 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 58.72 | 59.52 | 74.32 | 4364.07 | 0.1353%
21.5 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 63 | 7.76 | 9.69 | 610.47 | 0.01893%
21.6 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 70.71 | 71.86 | 89.73 | 6344.8 | 0.1967%
21.7 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 288.54 | 30.69 | 38.32 | 11056.85 | 0.3428%
22 |  |  | DADOS E VOZ |  | 1 |  | 28379.21 | 28379.21 | 0.88%
22.1 | 9973 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 40 | 113.96 | 142.31 | 5692.4 | 0.1765%
22.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 10 | 28.23 | 35.25 | 352.5 | 0.01093%
22.3 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 15.88 | 19.83 | 991.5 | 0.03074%
22.4 | 763 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 140 | 72.65 | 90.72 | 12700.8 | 0.3938%
22.5 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 10 | 59.68 | 74.52 | 745.2 | 0.02311%
22.6 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 57.47 | 71.76 | 430.56 | 0.01335%
22.7 | 12890 | ORSE | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | un | 2 | 268.55 | 335.36 | 670.72 | 0.0208%
22.8 | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 146.24 | 182.62 | 5478.6 | 0.1699%
22.9 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 53.53 | 66.84 | 467.88 | 0.01451%
22.10 | 062575 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3"" CHP 16 | UN | 20 | 5.24 | 6.54 | 130.8 | 0.004056%
22.11 | 061441 | SBC | CAIXA DE PISO 4X4 FECHADA E BAIXA TRAMONTINA | UN | 17 | 33.84 | 42.25 | 718.25 | 0.02227%
23 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  | 11454.88 | 11454.88 | 0.3552%
23.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 791.63 | 11.59 | 14.47 | 11454.88 | 0.3552%
24 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 114055.2 | 114055.2 | 3.537%
24.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 18266.37 | 22811.04 | 114055.2 | 3.537%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2582946.3
[5 empty] | Total do BDI |  | 642074.39
[5 empty] | Total Geral |  | 3225020.69
Responsável Técnico: